## Rekapitulácia stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {f8f5fa54-8fff-4f3b-9257-c09ab65a24d8}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | COV_H_Hricov_kotolna | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV H. | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Horný Hričov | [8 empty] | Dátum: |  | 27. 9. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | SEVAK a.s., Žilina | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | True
|  |  | Ing. Martin Novotný | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Miroslav Holeš | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | COV_H_Hricov_kotolna
| Stavba: | [6 empty] | Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV H.
| Miesto: | [6 empty] | Horný Hričov | [6 empty] | Dátum: |  | 27. 9. 2020
| Objednávateľ: | [6 empty] | SEVAK a.s., Žilina | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Martin Novotný |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Miroslav Holeš
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f8f5fa54-8fff-4f3b-9257-c09ab65a24d8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 08 |  |  |  | Architektonicko stavebné riešenie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {cdd99dd5-9482-48a0-b183-a95764d9932e} | {f8f5fa54-8fff-4f3b-9257-c09ab65a24d8} | 0

## PS 08 - Architektonicko s...
{cdd99dd5-9482-48a0-b183-a95764d9932e}
0
| VÝKAZ VÝMER | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV H.
Objekt:
PS 08 - Architektonicko stavebné riešenie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Horný Hričov |  |  | Dátum: | 27. 9. 2020
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | SEVAK a.s., Žilina |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Martin Novotný |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Miroslav Holeš |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná |  |  |  | 20%
|  | znížená |  |  |  | 20%
|  | zákl. prenesená | #REF! |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | #REF! |  |  | 20% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA
Stavba:
Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV H.
Objekt:
PS 08 - Architektonicko stavebné riešenie
Miesto: |  |  | Horný Hričov |  |  | Dátum: | 27. 9. 2020
Objednávateľ: |  |  | SEVAK a.s., Žilina |  |  | Projektant: | Ing. Martin Novotný
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Miroslav Holeš
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [10 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
4 - Vodorovné konštrukcie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konštrukcie klampiarske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení
777 - Podlahy syntetické
783 - Nátery
784 - Maľby
787 - Zasklievanie
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
VRN02 - Prieskumné práce
VÝKAZ VÝMER
Stavba:
Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV H.
Objekt:
PS 08 - Architektonicko stavebné riešenie
Miesto: |  |  | Horný Hričov |  |  | Dátum: | 27. 9. 2020
Objednávateľ: |  |  | SEVAK a.s., Žilina |  |  | Projektant: | Ing. Martin Novotný
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Miroslav Holeš
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakladanie | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 278361821.S | Výstuž základov pod stroje alebo pod technologické zariadenia z betonárskej ocele B500 (10 505), zložitosti I | t | 0.251 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 761183499
2 | K | 278381541.S | Základy pod stroje alebo pod technologické zariadenia, s debnením, oddebnením, bez úpravy povrchu, objemu súvislej základovej konštrukcie do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30 zložitosti I | m3 | 1.845 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1976136022
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 310238411.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladovom akýmikoľvek tehlami na maltu cementovú | m3 | 0.36 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1765286341
4 | K | 349231810.S | Primurovka ostenia z tehál v otvoroch 80 mm | m2 | 0.8 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -241768946
5 | K | 389381001.S | Dobetónovanie konštrukcií | m3 | 0.384 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 1052590160
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 417321515.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | m3 | 0.02 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1562209620
7 | K | 417351115.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 0.1 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -186876594
8 | K | 417351116.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 0.1 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -2031227992
9 | K | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 0.005 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1078464914
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 612401391.S | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 | ks | 1 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -249112997
11 | K | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 1 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 958039574
12 | K | 612460111.S | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | m2 | 1.5 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 1116610163
13 | K | 622401391.S | Omietka jednotlivých malých plôch vonkajšíchch stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 | ks | 1 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -2143544507
14 | K | 622460111.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | m2 | 1.5 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -635653262
15 | K | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 79.975 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 1342753647
16 | M | 585520000750.S | Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady | kg | 16.475 |  |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -55690640
17 | K | 632450441.S | Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 5 mm | m2 | 79.975 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 242893253
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 938902051.S | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním | m2 | 79.975 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -481525980
19 | K | 941955003.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 50 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1016632140
20 | K | 952901221.S | Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky | m2 | 96.935 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 2075065334
21 | K | 952901411.S | Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky | m2 | 19.904 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -767952329
22 | K | 959941021.S | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm | ks | 4 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1164000968
23 | K | 959941112.S | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm | ks | 44 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 2089065236
24 | K | 971036004.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t | cm | 40 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1673705287
25 | K | 971036009.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t | cm | 160 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 348915405
26 | K | 971036018.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t | cm | 160 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1457563629
27 | K | 971036022.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t | cm | 80 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 199490656
28 | K | 973031335.S | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t | ks | 2 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -810444957
29 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.461 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 1980919047
30 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 6.454 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 940083797
31 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.461 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 1398559967
32 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 3.688 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -912131868
33 | K | 979089612.S | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0.461 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | -1989181202
| D | 99 | Presun hmôt HSV | [5 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 7.973 |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 4 | 1319736339
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 764313221.S | Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúľ 2000x670 mm, sklon do 30° | m2 | 5.84 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1922747826
36 | K | 764338450.S | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vzduchotechnickej jednotky oplechovaním | ks | 2 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 214416536
37 | K | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 5.378 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -686054861
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 767991912.S | Ostatné opravy samostatným rezaním | m | 7.32 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -62920009
39 | K | 767995106.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 162.38 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -1969274200
40 | M | K1 | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele (vrátane povrchových úprav) - K1 | kg | 162.38 |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 764986690
41 | K | 767995106.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 224.578 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 518085153
42 | M | R1 | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele (vrátane povrchových úprav) - R1 | kg | 224.578 |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1833696443
43 | K | 767995108.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | kg | 537.101 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -221839615
44 | M | P1 | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele (vrátane povrchových úprav) - P1 | kg | 537.101 |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 674897413
45 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 40.376 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -1344953895
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 769035084 | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2 | ks | 2 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -1045358319
47 | M | 429720061800 | Žalúzia protidažďová hliniková s rámom PZAL, rozmery šxv 900x800 mm | ks | 1 |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1889633664
48 | M | 429720053800 | Žalúzia protidažďová hliniková s rámom PZAL, rozmery šxv 560x1400 mm | ks | 1 |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 42684392
49 | K | 998769203 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % | 2.742 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -1224545680
| D | 777 | Podlahy syntetické | [5 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 777610010 | Epoxidový náter dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter | m2 | 79.975 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -905240336
51 | K | 777610100 | Epoxidový penetračný náter jednonásobný | m2 | 79.975 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -845324462
52 | K | 998777202 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 15.083 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -809297114
| D | 783 | Nátery | [5 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 783102821 | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií plnostenných, opálením, oklepaním a pod. | m2 | 41.798 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1885345564
54 | K | 783124520 | Nátery oceľových konštrukcií plnostenných, syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105μm | m2 | 41.798 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1795497530
55 | K | 783124720 | Nátery oceľových konštrukcií plnostenných, syntetické základné - 35μm | m2 | 41.798 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1923398508
56 | K | 783801812 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 75.852 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 2084323914
57 | K | 783812100 | Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním | m2 | 75.852 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 944992380
58 | K | 783812190 | Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením | m2 | 75.852 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -1854045147
59 | K | 783903811 | Ostatné práce odmastenie rozpúšťadlami | m2 | 79.975 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 960287439
60 | K | 783992000 | Nátery ostatné - bezpečnostnými farbami šrafovaním | m2 | 2 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1368925217
| D | 784 | Maľby | [5 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 784401802 | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky nad 3,80 m | m2 | 341.821 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 237207833
62 | K | 784410110 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m | m2 | 341.821 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 752330716
63 | K | 784452372 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m | m2 | 341.821 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | -1617923688
| D | 787 | Zasklievanie | [5 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 787300801.S | Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov tmelených, -0,01800t | m2 | 5.84 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 1747812884
65 | K | 998787202.S | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0.188 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 16 | 770696075
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN02 | Prieskumné práce | [5 empty] | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 000200061.S | Prieskumné práce - stavebný prieskum jestvujúceho stavu | sub | 1 |  |  |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 1024 | -1746788335