## Krycí list
VÝKAZ VÝMER
| Názov stavby |  |  | Rek. zar. na výrobu tepla a el. energie z obn. zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov
| Kód stavby |  |  | PF555
| Názov objektu |  |  | SO 01 Strojovňa KGJ | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Názov časti |  |  | PS 01 Technologické zariadenie strojovne KGJ | [8 empty] | Miesto
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednávateľ |  |  | SEVAK, a.s., Žilina
| Projektant |  |  | FALTHERM spol. s r.o., Žilina
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
28.09.2020
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práca nadčas |  |  |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | %
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevnej podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | %
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | %
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | %
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | %
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnosť |  |  | 20 | 22 | Ostatné náklady
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + -

## Rekapitulácia
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | Rek. zar. na výrobu tepla a el. energie z obn. zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov
Objekt: | SO 01 Strojovňa KGJ
Časť: | PS 01 Technologické zariadenie strojovne KGJ
JKSO:
Objednávateľ: | SEVAK, a.s., Žilina
Zhotoviteľ:
Dátum: | 28.9.2020
Kód | Popis | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0 | 0
713 | Izolácie tepelné |  | 0 | 0
732 | Ústredné kúrenie, strojovne |  | 0 | 0
733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  | 0 | 0
734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  | 0 | 0
| Dymovody + komíny pre KGJ (viď výkres č. 4 a 5) |  | 0 | 0
767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  | 0 | 0
783 | Dokončovacie práce - nátery |  | 0 | 0
| Ostatné |  | 0 | 0
| Celkom |  | 0 | 0

## Rozpocet
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Rek. zar. na výrobu tepla a el. energie z obn. zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov
Objekt: |  | SO 01 Strojovňa KGJ
Časť: |  | PS 01 Technologické zariadenie strojovne KGJ
JKSO:
Objednávateľ: |  | SEVAK, a.s., Žilina
Zhotoviteľ: |  |  |  | Upozornenie: detailný popis materiálu - viď "Výpis materiálu"!!!
Dátum: |  | 28.9.2020
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [10 empty] | 0
| D |  | 713 | Izolácie tepelné | [10 empty] | 1
1 | K | 713 | 713482132 | Montáž trubíc ,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 48 | [7 empty] | 16 | 2
2 | M | MAT | 631415551 | Izolácia ISOVER PR 65 AL, Hr.30 mm DN 50 | m | 48 | [7 empty] | 32 | 2
3 | K | 713 | 713482152 | Montáž trubíc,hr.38-50,vnút.priemer 42-73 | m | 14 | [7 empty] | 16 | 2
4 | M | MAT | 631415341 | Izolácia ISOVER PR 65 AL, Hr.40 mm DN 40 | m | 7 | [7 empty] | 32 | 2
5 | M | MAT | 631416102 | Izolácia ISOVER PR 65 AL, Hr.50 mm DN 50 | m | 7 | [7 empty] | 32 | 2
6 | K | 713 | 7134821531 | Montáž trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 76-98 | m | 42 | [7 empty] | 16 | 2
7 | M | MAT | 631415361 | Izolácia ISOVER PR 65 AL, Hr.40 mm DN 65 | m | 42 | [7 empty] | 32 | 2
8 | K | 713 | 713482153 | Montáž trubíc,hr.50-80,vnút.priemer 76-98 | m | 104 | [7 empty] | 16 | 2
9 | M | MAT | 631416111 | Izolácia ISOVER PR 65 AL, Hr.70 mm DN 65 | m | 69 | [7 empty] | 32 | 2
10 | M | MAT | 631416127 | Izolácia ISOVER PR 65 AL, Hr.80 mm DN 80 | m | 35 | [7 empty] | 32 | 2
11 | M | MAT | 6314178400 | D+M Izolácia kolien | sub | 1 | [7 empty] | 32 | 2
| D |  | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne | [10 empty] | 1
12 | K | 731 | 732229757 | Montáž kogeneračnej jednotky (Pol. 13,14) vr. vykládky a inštalácie na miesto stavby (základ) | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
13 | M | MAT | 484702038 | Kogeneračná jednotka – palivo bioplyn, TEDOM typ Cento T200 BIO SE, Pel = 200 kW, Pt = 245 kW, PN 6 + tlmič hluku ventilácie Silent (76 dB (A)) – 800*800*1000mm + tlmič hluku spalinovodu Standard (65dB (A) + prevádzkové kvapaliny (olej, propylénglykol a pod.) + doprava na miesto určenia + inštalácia na mieste + spúšťanie a zaškolenie obsluhy | sub | 1 | [7 empty] | 32 | 2
14 | M | MAT | 484702041 | Kogeneračná jednotka – palivo bioplyn, TEDOM typ Cento T200 BIO SE, Pel = 166 kW, Pt = 217 kW, PN 6 + tlmič hluku ventilácie Silent (76 dB (A)) – 800*800*1000mm + tlmič hluku spalinovodu Standard (65dB (A) + prevádzkové kvapaliny (olej, propylénglykol a pod.) + doprava na miesto určenia + inštalácia na mieste + spúšťanie a zaškolenie obsluhy | sub | 1 | [7 empty] | 32 | 2
15 | K | 731 | 732332001 | MTZ chladiča palivovej zmesi (Pol. 16) | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
16 | M | MAT | 484702057 | Chladič palivovej zmesi - technologický okruh (vzduch - propylénglykol) - celoročná prevádzka, montáž na stenu ALFA LU-VE typ Alfablue Junior model DGS501.1BD16H/V BO+protivibračné podložky (vertical) PN 10, U=3x400V + doprava a vykládka na miesto stavby + inštalácia na mieste + spúšťanie a zaškolenie obsluhy | sub | 2 | [7 empty] | 32 | 2
17 | K | 731 | 732332002 | MTZ chladiča núdzové chladenie (Pol. 18) | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
18 | M | MAT | 484702061 | Chladič - okruh núdzové chladenie (vzduch - propylénglykol) - celoročná prevádzka, montáž na podlahu, ALFA LU-VE typ Alfablue Reverse Single row model BRMS901CY32 P+protivibračné podložky (horizontal) PN 10, U=3x400V + doprava na miesto určenia + inštalácia na mieste + spúšťanie a zaškolenie obsluhy | sub | 2 | [7 empty] | 32 | 2
19 | K | 731 | 732331681 | MTZ expanznej nádoby 18 l | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
20 | M | MAT | 484670024 | N+E24ádoba expanzná REFLEX, THERMOPRESS NG 18/6 + konzola | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
21 | M | MAT | 4847 | Uzatváracia armatúra MK DN 20 | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
22 | K | 731 | 732331667 | MTZ expanznej nádoby do 35 l | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
23 | M | MAT | 484670171 | Nádoba expanzná REFLEX, THERMOPRESS S 25/10 + konzola | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
24 | M | MAT | 4847 | Uzatváracia armatúra MK DN 20 | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
25 | K | 731 | 732429113 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50 | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
26 | M | MAT | 42681500261 | Čerpadlo MAGNA3 50-150 F. PN 10 | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
27 | M | MAT | 3194630700 | Príruba privar. s krkom PN 1,0 Mpa 11416 50 mm | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
| D |  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | [10 empty] | 1
28 | K | 731 | 733111114 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20 | m | 18 | [7 empty] | 16 | 2
29 | K | 731 | 733111116 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32 | m | 6 | [7 empty] | 16 | 2
30 | K | 731 | 733111118 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50 | m | 78 | [7 empty] | 16 | 2
31 | K | 731 | 733121222 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76,1/2,9 | m | 108 | [7 empty] | 16 | 2
32 | K | 731 | 733121225 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 88,9/3,2 | m | 30 | [7 empty] | 16 | 2
33 | K | 731 | 733121217 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 48,8/4,05 | m | 6 | [7 empty] | 16 | 2
34 | K | 731 | 733121219 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 60,8/4,5 | m | 6 | [7 empty] | 16 | 2
35 | M | MAT | 3161035300 | Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 32 mm | ks | 6 | [7 empty] | 32 | 2
36 | M | MAT | 3161080700 | Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 50 mm | ks | 40 | [7 empty] | 32 | 2
37 | M | MAT | 3161080900 | Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 65 mm | ks | 50 | [7 empty] | 32 | 2
38 | M | MAT | 3161081100 | Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 80 mm | ks | 11 | [7 empty] | 32 | 2
39 | K | 731 | 733124117 | Redukcia 50/32 | ks | 4 | [7 empty] | 16 | 2
40 | K | 731 | 733124118 | Redukcia 50/25 | ks | 4 | [7 empty] | 16 | 2
41 | K | 731 | 733124119 | Redukcia 65/40, 65/50 | ks | 16 | [7 empty] | 16 | 2
42 | K | 731 | 733124122 | Redukcia 80/65 | ks | 2 | [7 empty] | 16 | 2
43 | K | 731 | 733141112 | Odvzdušňovacia nádoba DN 50, PN 6, tmax = 110 °C (rozvod ÚK) + odvod DN 10 + GK IVR 54, DN 10, PN 16 | ks | 18 | [7 empty] | 16 | 2
44 | K | 731 | 733190108 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50 | m | 102 | [7 empty] | 16 | 2
45 | K | 731 | 733190219 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 51/2,6 do do priem.60,3/2,9 | m | 12 | [7 empty] | 16 | 2
46 | K | 731 | 733190225 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5 | m | 138 | [7 empty] | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | [10 empty] | 1
47 | K | 731 | 734109113 | Montáž merača tepla závitového DN 40 | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
48 | M | MAT | 388230147 | Ultrazvukový prietokový snímač prietoku KAMSTRUP typ ULTRAFLOW 54, qp = 10,0 m3/hod, DN 40, PN 16, závitový+merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603, montáž do vratného potrubia, batériové napájanie, M-Bus + impulzné vstupy | sub | 2 | [7 empty] | 32 | 2
49 | K | 731 | 734109214 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50 | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
50 | M | MAT | 388230139 | Prietokomer merača tepla (pre glykolové zmesi) SENSUS typ WPD FS s impulzným výstupom,qp = 15,0 m3/hod, DN 50, PN 16, prírubový, zvislá montáž+merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603M, montáž do vratného potrubia, batériové napájanie, M-Bus + impulzné vstupy | sub | 2 | [7 empty] | 32 | 2
51 | K | 731 | 734109215 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65 | sub | 21 | [7 empty] | 16 | 2
52 | M | MAT | 422850721 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pakou (rozvod ÚK) ARI typ ARI-ZESA, 22.012, PN 16, tmax = 130°C, DN 65 | ks | 6 | [7 empty] | 32 | 2
53 | M | MAT | 422850722 | Uzatváracia klapka medziprírubová (núdzový okruh) tmin = - 20°C, tmax = 120°C, PN 16, DN 65 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
54 | M | MAT | 422658191 | Filter prírubový, PN 16, tmax = 110°C, (rozvod ÚK), DN 65 | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
55 | M | MAT | 4228350307 | Spätná klapka medziprírubová pružinová (rozvod ÚK) DANFOSS typ NVD 802, PN 16, tmax = 100°C, kvs=72,5 m3/hod, DN 65 | ks | 1 | [7 empty] | 32 | 2
56 | M | MAT | 422710041 | Kompenzátor gumený s oválnymi prírubami s integrovaným obmedzovačom dĺžky (vykurovacia voda) RKG typ Dilatoflex KT/CC, PN 16 tmax = 110°C, DN 65 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
57 | M | MAT | 422710047 | Kompenzátor gumený s oválnymi prírubami s integrovaným obmedzovačom dĺžky (núdzový okruh) RKG typ Dilatoflex KT/TE, PN 16 tmax = 110°C, DN 65 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
58 | K | 731 | 734109216 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80 | sub | 1 | [7 empty] | 16 | 2
59 | M | MAT | 422361061 | Guľový ventil prírubový s ručnou pákou, PN 16, tmax = 110°C, (rozvod ÚK), DN 80 | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
60 | M | MAT | 3194640600 | Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 40 mm | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
61 | M | MAT | 3194640700 | Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 50 mm | ks | 8 | [7 empty] | 32 | 2
62 | M | MAT | 3194640800 | Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 65 mm | ks | 44 | [7 empty] | 32 | 2
63 | M | MAT | 3194640900 | Príruba privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 80 mm | ks | 8 | [7 empty] | 32 | 2
64 | K | 731 | 734209103 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2 | ks | 14 | [7 empty] | 16 | 2
65 | M | MAT | 551121011 | Kohut guľový-vypúšťací DN 15 | ks | 14 | [7 empty] | 32 | 2
66 | K | 731 | 734209113 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2 | ks | 44 | [7 empty] | 16 | 2
67 | M | MAT | 551120007 | Guľový ventil závitový, PN 16, tmax = 110 °C, DN 15 + šrobenie | ks | 20 | [7 empty] | 32 | 2
68 | M | MAT | 422508107 | Ventil poistný DUCO 1/2" x 3/4" DN 15 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
69 | K | 731 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 8 | [7 empty] | 16 | 2
70 | M | MAT | 422508027 | Ventil poistný 1" x 1 1/4" DN 25 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
71 | M | MAT | 422715019 | Kompenzátor gumený závitový (technologický a núdzový okruh) RKG typ KLEDIL/CC, PN 9, tmax = 110°C, závitový, DN 25 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
72 | K | 731 | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 4 | [7 empty] | 16 | 2
73 | M | MAT | 422715029 | Kompenzátor gumený závitový (technologický a núdzový okruh) RKG typ KLEDIL/CC, PN 9, tmax = 110°C, závitový, DN 32 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
74 | K | 731 | 734209118 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 18 | [7 empty] | 16 | 2
75 | M | MAT | 551120047 | Guľový ventil závitový, PN 16, tmax = 110°C, DN 50 + šrobenie | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
76 | M | MAT | 551140037 | Filter závitový, PN 16, tmax = 110°C, DN 50 + šrobenie | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
77 | M | MAT | 551121547 | Kompenzátor gumený závitový (technologický a núdzový okruh) RKG typ KLEDIL/CC, PN 7, tmax = 110°C, závitový, DN 50 | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
78 | M | MAT | 551153066 | Hydrocontrol závitový DN 50 + sada 2 | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
79 | K | 731 | 734209119 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 | ks | 2 | [7 empty] | 16 | 2
80 | M | MAT | 551153079 | Hydrocontrol závitový DN 65 + sada 2 | ks | 2 | [7 empty] | 32 | 2
81 | K | 731 | 734419201 | MTZ Teplomera | ks | 12 | [7 empty] | 16 | 2
82 | M | MAT | 388322101 | Teplomer TDP 80 - 80 L= 60 mm, merací rozsah 0 - 60°C | ks | 4 | [7 empty] | 32 | 2
83 | M | MAT | 388322311 | Teplomer TDP 80 - 80 L= 60 mm, merací rozsah 0 - 120°C | ks | 8 | [7 empty] | 32 | 2
84 | M | MAT | 388323007 | Púzdra teplomerov | ks | 12 | [7 empty] | 32 | 2
85 | K | 731 | 734421167 | MTZ Tlakomerov | ks | 18 | [7 empty] | 16 | 2
86 | M | MAT | 388502011 | Tlakomer 0-0,4 MPa | ks | 6 | [7 empty] | 32 | 2
87 | M | MAT | 38850200 | Tlakomer 0-0,6 MPa | ks | 12 | [7 empty] | 32 | 2
88 | M | MAT | 388510001 | Tlakomerový kohút | ks | 18 | [7 empty] | 32 | 2
89 | M | MAT | 388510012 | Kondenzačná slučka zahnutá | ks | 18 | [7 empty] | 32 | 2
90 | K | 731 | 734494121 | Návarok | ks | 80 | [7 empty] | 16 | 2
| D |  |  | Dymovody + komíny pre KGJ (viď výkres č. 4 a 5) | [10 empty] | 1
91 | K | 731 | 735000911 | D+M Dymovod + komín + príslušenstvo (3-plášťový) mat.: nerez 1.4404/1.4301 + izolácia, DN 200/265 (t=150/180°C - men. / max.), 5000 Pa, neutralizačná nádrž, kompenzátor DN 200, manovákuometer, teplomer, kotviace prvky, vr. dopravy na miesto a revízii | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
92 | K | 731 | 735110914 | Odvodné nerezové potrubie na kondenzát DN 25 vr. 18 kolien | m | 24 | [7 empty] | 16 | 2
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | [10 empty] | 1
93 | K | 767 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 486 | [7 empty] | 16 | 2
94 | M | MAT | 484600007 | Doplnkové konštrukcie (závesy, podpery, kotvenie, spojovacie diely a pod.) | kg | 486 | [7 empty] | 32 | 2
| D |  | 783 | Dokončovacie práce - nátery | [10 empty] | 1
95 | K | 783 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 114 | [7 empty] | 16 | 2
96 | K | 783 | 783425350 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter | m | 138 | [7 empty] | 16 | 2
| D |  |  | Ostatné | [10 empty] | 1
97 | K | HZS |  | Vykurovacia skúška | hod | 72 | [7 empty] | 16 | 2
98 | K | HZS |  | Napustenie a vypustenie vyk. sústavy | m3 | 6 | [7 empty] | 16 | 2
99 | K | HZS |  | Hydraulické vyregulovanie systému ÚK | ks | 4 | [7 empty] | 16 | 2
100 | K | HZS |  | Vyčistenie a preplach sústavy ÚK | sub | 1 | [7 empty] | 16 | 2
101 | K | HZS |  | Vyčistenie a preplach sústavy technologického okruhu | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
102 | K | HZS |  | Vyčistenie a preplach sústavy núdzového okruhu | sub | 2 | [7 empty] | 16 | 2
103 | K | HZS |  | Návarky pre MaR (podľa PD MaR) | sub | 1 | [7 empty] | 16 | 2
104 | K | HZS |  | Štítky na potrubia a technologické zariadenia strojovne KGJ | ks | 24 | [7 empty] | 16 | 2
105 | K | HZS |  | Prestrešenie kompenzátorov a armatúr pri technologických a núdzových chladičoch z pozinkovaného plechu | sub | 4 | [7 empty] | 16 | 2
106 | K | HZS |  | Skúšky tlakové, funkčné, komplexné | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
107 | K | HZS |  | Skúšky potrubia a zvarov (podľa STN 13480) | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
108 | K | HZS |  | Schválenie všetkých VTZ oprávnenou organizáciou | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
109 | K | HZS |  | Prevádzkový poriadok | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
110 | K | HZS |  | Pasporty technológie | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
111 | K | HZS |  | Projekt skutočného vyhotovenia - Technológia strojovne KGJ | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
112 | K | HZS |  | Lešenie pre montáž technológie do výšky 5,0 m | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
113 | K | HZS |  | Záchytná nádrž z PV technologického okruhu, O= 20 litrov (mat. nerez) | ks | 6 | [7 empty] | 16 | 2
114 | K | HZS |  | Havarijná súprava sorpčných a tesniacich prostriedkov na likvidáciu havárii a únikov ekologický škodlivých kvapalín REO AMOS typ (kód) KITZ 213 (120l) | ks | 1 | [7 empty] | 16 | 2
115 | K | HZS |  | Demontáž kompletnej existujúcej technológie KVET (vr. likvidáce odpadu) v členení: • 2 ks kogeneračná jednotka MOTORGAS typ TBG 150 • 2 ks dymovod a komín • 2 kpl ventilačné VZT potrubie s ohrievačmi vzduchu • 2 ks vonkajšie chladiče • 1 ks ultrazvukový merač tepla • súvisiace elektrické rozvody • súvisiace potrubie zemného plynu a bioplynu • súvisiace oceľové potrubné rozvody vr. izolácii • súvisiace čerpadlo, armatúry, meracie prístroje | sub | 1 | [7 empty] | 16 | 2
Celkom