## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMER
| Názov stavby |  |  | Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov | [7 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | Strojovňa KGJ | [7 empty] | EČO
| Názov časti |  |  | PRS, MaR | [7 empty] | Miesto
[12 empty] | IČO | IČ DPH
| Objednávateľ |  |  | FALTHERM, spol. s r.o.
| Projektant |  |  | Ing. Michal Salát
| Zhotoviteľ |  |  | EUCAL, s.r.o. Dolné Rudiny 8515/45 010 01 Žilina
Dňa
02/2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  |  | 13 | Zariad. staveniska |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 2% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatné |  |  | 3.5% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
[9 empty] | 24 | DPH 20,00% |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  | 0
Objednávateľ
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka
Zhotoviteľ | [8 empty] | E |  | Prípočty a odpočty
[9 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  | 0

## PD6447-20-05_06_E_ROZ
Rozpočet pre projekt: |  | PD6447-20-05_06_E |  | Zhotoviteľ:
Profesia: |  | Elektro - PRS, MaR |  | EUCAL, s.r.o. Dolné Rudiny 8515/45 010 01 Žilina
Dátum vytvorenia rozpočtu: |  | 18. 02. 2022
Zpracoval: |  | Ing. Michal Salát
Objednávateľ: |  | FALTHERM, spol. s r.o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina
Investor: |  | ČOV Horný Hričov |  | MJ |  | Dodávka |  | Montáž
Č.P. | Typ | Popis | Funkcia | Počet [ks] | Súčet dĺžok [m] | Cena [€/MJ] | Cena spolu [€] | Cena [€/MJ] | Cena spolu [€] | Dodáva
PERIFÉRIE KÁBLE
1 | GABA 2S21 - RE | Detektor úniku horľavých plynov | DETEKCIA ÚNIKU CH4 STROJOVŇA KGJ | 2 | 0,00
2 | GABA 2S22 - RE | Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO | DETEKCIA ÚNIKU CO STROJOVŇA KGJ | 2 | 0,00
3 | GABA 2EX3 - RE, 2EX3S | Detektor úniku horľavých plynov, vrátane snímača | DETEKCIA ÚNIKU CH4 MIESTNOSŤ PLYNOVÝCH DÚCHADIEL | 1 | 0,00
4 | DLF6 V G1/2 | Snímač tlaku, 0-6bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 | TLAK VODY KGJ1.1 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TLAK VODY KGJ1.1 VRAT TLAK VODY KGJ1.2 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TLAK VODY KGJ1.2 VRAT | 4 | 0,00
5 | Pripojovacia zostava pre snímač tlaku | Pripojovacia zostava pre snímač tlaku | TLAK VODY KGJ1.1 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TLAK VODY KGJ1.1 VRAT Z TECHNOLÓGIE TLAK VODY KGJ1.2 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TLAK VODY KGJ1.2 VRAT Z TECHNOLÓGIE | 5 | 0,00
6 | DS | Sonda zaplavenia | SONDA ZAPLAVENIA | 2 | 0,00
7 | AKF10+ NI1000K5000 100.06 | Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica | TEPLOTA VODY KGJ1.1 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.1 VRAT Z TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VRAT Z TECHNOLÓGIE | 4 | 0,00
8 | THVADS100 | Jímka pre snímač teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar | TEPLOTA VODY KGJ1.1 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.1 VRAT Z TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VRAT Z TECHNOLÓGIE | 4 | 0,00
9 | Pripojovacia zostava pre snímač teploty | Pripojovacia zostava pre snímač teploty | TEPLOTA VODY KGJ1.1 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.1 VRAT Z TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VRAT Z TECHNOLÓGIE | 4 | 0,00
10 | AGS54 | Vonkajšie teplotné čidlo | TEPLOTA VONKAJŠA | 1 | 0,00
11 | WRF04 Ni1000TK5000 | Priestorový snímač teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30 | TEPLOTA VNÚTORNÁ | 1 | 0,00
12 | KPI 35 | Tlakový spínač | MANOSTAT TECHNOLÓGIA VRAT MIN. TLAK | 1 | 0,00
13 | 060-033066 | Krytka pre KP-KPI | MANOSTAT TECHNOLÓGIA VRAT MIN. TLAK | 1 | 0,00
14 | 612199022 | Regulátor tlaku a podtlaku membránový | MANOSTAT BIOPLYN VSTUP MIN.TLAK | 1 | 0,00
15 | XALK178F | Núdzový vypínač | HAVARIJNÉ TLAČIDLO STROJOVŇA | 2 | 0,00
16 | ZBZ1605 | Ochranný kryt pre hríbové tlačidlo Emergency-Stop, žltá | HAVARIJNÉ TLAČIDLO STROJOVŇA | 2 | 0,00
17 | ZDC 902 012 405 | LED signalizačný maják - červený | OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY | 1 | 0,00
18 | ZDE 902 500 405 | Piezo element | OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY | 1 | 0,00
19 | ZMR 902 582 900 | Základňa pre horizontálnu montáž | OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY | 1 | 0,00
20 | MAGNA3 50-150 F | Čerpadlo | OBEHOVÉ ČERPADLO SEKUNDÁRNY OKRUH KGJ1.1 OBEHOVÉ ČERPADLO SEKUNDÁRNY OKRUH KGJ1.2 | 2 | 0,00
21 | TCBB/4-355/H | Ventilátor | PRÍVODNÝ VENTILÁTOR STROJOVŇA KGJ | 1 | 0,00
22 | HCBT/4-315/H-EX | Ventilátor | PRÍVODNÝ VENTILÁTOR MIESTNOSŤ PLYNOVÝCH DÚCHADIEL | 1 | 0,00
23 | Teplovzdušná jednotka | Teplovzdušná jednotka | TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA STROJOVŇA KGJ | 1 | 0,00
24 | Plynový kompresor | Plynový kompresor | PLYNOVÝ KOMPRESOR 1 PLYNOVÝ KOMPRESOR 2 | 2 | 0,00
25 | Núdzové chladenie KGJ | Núdzové chladenie KGJ | NÚDZOVÉ CHLADENIE KGJ | 2 | 0,00
26 | Chladenie technologického okruhu KGJ | Chladenie technologického okruhu KGJ | CHLADENIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ | 2 | 0,00
27 | Multical 603 | Merač tepla a chladu | MERAČ TEPLA SEKUNDÁRNY OKUH KGJ1.1 MERAČ TEPLA SEKUNDÁRNY OKUH KGJ1.2 | 2 | 0,00
28 | Multical 603M | Merač tepla a chladu | MERAČ TEPLA OKUH NÚDZOVÉHO CHLADENIA KGJ1.1 MERAČ TEPLA OKUH NÚDZOVÉHO CHLADENIA KGJ1.2 | 2 | 0,00
29 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 5G4 | HLAVNÝ PRÍVOD ROZVÁDZAČ HRM | 1 | 5
30 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 3G1 | MANOSTAT VÝROBA TEPLA TECH. VRAT MIN. TLAK REGULÁTOR TLAKU MIESTNOSŤ PL. DÚCHADIEL PRÍVOD BIOPLYNU MIN. TLAK ZAPLAVENIE PRIESTOR STROJOVNE KGJ | 4 | 70
31 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 10G1 | DETEKCIA ÚNIKU CH4 STROJOVŇA KGJ DETEKCIA ÚNIKU CO STROJOVŇA KGJ DETEKCIA ÚNIKU CH4 MIESTNOSŤ PLYNOVÝCH DÚCHADIEL | 5 | 90
32 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 4G1 | OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA PORUCHY | 1 | 25
33 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 | Ovládací kábel 3G1,5 | BUP-BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU OTVOR/ZATVOR OBEHOVÉ ČERPADLO SEKUNDÁRNY OKRUH KGJ1.1 OBEHOVÉ ČERPADLO SEKUNDÁRNY OKRUH KGJ1.2 PRÍVODNÝ VENTILÁTOR STROJOVŇA KGJ PRÍVOD NAPÁJANIA ROZVÁDZAČ RH1.3_POLE_3A | 8 | 160
34 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 3G1,5 | BUP-BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU OTVOR/ZATVOR | 2 | 0,00
35 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 | Ovládací kábel 4G1,5 | PRÍVODNÝ VENTILÁTOR MIESTNOSŤ PL. DÚCHADIEL TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA STROVŇA KGJ PLYNOVÝ KOMPRESOR 1 PLYNOVÝ KOMPRESOR 2 NÚDZOVÉ CHLADENIE KGJ CHLADENIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ | 8 | 230
36 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 2X1, tienený | HAVARIJNÉ TLAČIDLO STROJOVŇA TEPLOTA VODY KGJ1.1 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.1 VRAT Z TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TEPLOTA VODY KGJ1.2 VRAT Z TECHNOLÓGIE TEPLOTA VONKAJŠA TEPLOTA VNÚTORNÁ | 8 | 180
37 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 2X1 | OBEHOVÉ ČERPADLO KGJ1.1 ŠTART/STOP OBEHOVÉ ČERPADLO ŠTART/STOP OBEHOVÉ ČERPADLO KGJ1.2 ŠTART/STOP PRÍVODNÝ VENTILÁTOR STROJOVŇA KGJ ŠTART/STOP TEPLOVZUŠNÁ JEDNOTKA STROJOVŇA KGJ ŠTART/STOP NÚDZOVÉ CHLADENIE KGJ TK CHLADENIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ TK | 10 | 305
38 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 14G1 | KOGENERAČNÁ JEDNOTKA | 2 | 35
39 | UNITRONIC LiYCY | Dátový kábel, 4x0,25 | KOFENERAČNÁ JEDNOTKA KGJ1.1 KOFENERAČNÁ JEDNOTKA KGJ1.2 KGJ1.1 VYROBENÁ ELEKTRICKÁ ENERGIA KGJ1.1 VLASTNÁ SPOTREBA KGJ1.2 VYROBENÁ ELEKTRICKÁ ENERGIA KGJ1.2 VLASTNÁ SPOTREBA MERAČ TEPLA SEKUNDÁRNY OKUH KGJ1.1 MERAČ TEPLA SEKUNDÁRNY OKUH KGJ1.2 MERAČ TEPLA OKUH NÚDZOVÉHO CHLADENIA KGJ1.1 MERAČ TEPLA OKRUH NÚDZOVÉHO CHLADENIA KGJ1.2 | 10 | 205
40 | ÖLFLEX® EB CY | Ovládací kábel pre iskrobezpečné obvody, 2X0,75, tienený | SPOTREBA PLYNU KGJ1.1 SPOTREBA PLYNU KGJ1.2 | 2 | 40
41 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X1, tienený | TLAK VODY KGJ1.1 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TLAK VODY KGJ1.1 VRAT TLAK VODY KGJ1.2 VÝSTUP DO TECHNOLÓGIE TLAK VODY KGJ1.2 VRAT | 4 | 90
42 | Klippon POK1 M16ACSS, VG M16 EXE6-10 SI7J | Klippon POK1 M16ACSS, VG M16 EXE6-10 SI7J | BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU | 1 | 0,00
43 | ÖLFLEX® EB CY | Ovládací kábel pre iskrobezpečné obvody, 3X1, tienený | DETEKCIA ÚNIKU CH4 MIESTNOSŤ PLYNOVÝCH DÚCHADIEL | 1 | 10,00
44 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 4G2,5 | VYČÍTAVANIE SPOTREBY | 1 | 50,00
45 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Ovládací kábel oleju odolný, 7G4 | VYČÍTAVANIE SPOTREBY | 1 | 50,00
46 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 7G1,5, tienený | VYČÍTAVANIE SPOTREBY NADRADENÝ RS | 1 | 200,00
Spolu:
OPTICKÉ VONKAJŠIE BOXY
47 | FTTx box FGM-24 | 24x SC, IP65, kazeta 12/24 | KOMUNIKÁCIA ROZVODŇA VN/NN - RIADIACI SYSTÉM KGJ | 2 | 0,00
48 | PIGTAIL SC/APC, SM, G657A | Optický pigtail SC/APC, SM, G657A, 1m, 9/125, 0.9mm, SEMI-STRIP | KOMUNIKÁCIA ROZVODŇA VN/NN - RIADIACI SYSTÉM KGJ | 4 | 0,00
49 | ADAPTER SC/APC, simplex, SM | Adaptér SC/APC, simplex, SM | KOMUNIKÁCIA ROZVODŇA VN/NN - RIADIACI SYSTÉM KGJ | 4 | 0,00
50 | PATCHCORD SC-APC_SC-APC, 10m, 3mm, simplex, SM, G657A2 | Optický patchcord SC/APC-SC/APC, 10m, 3mm, simplex, SM, G657A2 | KOMUNIKÁCIA ROZVODŇA VN/NN - RIADIACI SYSTÉM KGJ | 2 | 0,00
Spolu:
KOMUNIKÁCIA
51 | 1633E | FTP kabel, Cat. 5e | KOMUNIKÁCIA RS KGJ - RS PLYNOVEJ KOTOLNE KOMUNIKÁCIA KGJ1.1 TEDOM KOMUNIKÁCIA KGJ1.2 TEDOM KOMUNIKÁCIA ROZVÁDZAČ AXY - ELVAC | 4 | 250,00
52 | KRJ45/5SH | Konektor RJ45 STP, Cat.5e, 8p8c, lanko | KOMUNIKÁCIA RIADIACI SYSTÉM PLYNOVEJ KOTOLNE KOMUNIKÁCIA KGJ1.1 TEDOM KOMUNIKÁCIA KGJ1.2 TEDOM KOMUNIKÁCIA ROZVÁDZAČ AXY - ELVAC | 8 | 0,00
53 | Kryt konektora RJ45 | Kryt konektora RJ45 s výrezom | KOMUNIKÁCIA RIADIACI SYSTÉM PLYNOVEJ KOTOLNE KOMUNIKÁCIA KGJ1.1 TEDOM KOMUNIKÁCIA KGJ1.2 TEDOM KOMUNIKÁCIA ROZVÁDZAČ AXY - ELVAC | 8 | 0,00
Spolu:
ROZVÁDZAČ RMDT1
54 | Skriňa rozvádzača | Rozvádzačová skriňa z oceľového plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v mm 2000x1200x400, s mont. doskou | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
55 | Výzbroj rozvádzača | Výzbroj rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
56 | Riadiaci systém | Riadiaci systém PXCPXC100-E.D Adresné kolíky TXA1.K12 Modul napájania TXS1.12F10 Ovládací panel PXM30-E Moduly univerzálnych vstupov TXM1.8U Moduly univerzálnych vstupov TXM1.8X Moduly binárnych vstupov TXM1.16D Moduly releových výstupov TXM1.6R | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
Spolu:
ROZVÁDZAČ XDT1
57 | Skriňa rozvádzača | Rozvádzačová skriňa z oceľového plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v mm 1000x800x300, s mont. doskou | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
58 | Výzbroj rozvádzača | Výzbroj rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
Spolu:
HW VYBAVENIE PRE CENTRÁLNY DISPEČÉRSKY SYSTÉM
59 | Aplikačný server pre systém TEDIS, pracovná grafická stanica. | Aplikačný server pre systém TEDIS, pracovná grafická stanica HP z240, TWR, CPU E3-1240v5, 16GB RAM, HDD 2TB, DVD, Nvidia QUADRO 4GB, W10P, keyb+mouse | HW VYBAVENIE | 1 | 0
60 | Monitor 24" LCD, IPS panel, 1920x1200, pivot, DP, DVI, USB | Monitor 24" LCD, IPS panel, 1920x1200, pivot, DP, DVI, USB. | HW VYBAVENIE | 2 | 0
61 | Sieťový smerovač 8x1Gb, podpora VPN Server L2TP | Sieťový smerovač 8x1Gb, podpora VPN Server L2TP | HW VYBAVENIE | 1 | 0
62 | Záložný zdroj APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets | Záložný zdroj APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets | HW VYBAVENIE | 1 | 0
Spolu:
SW LICENCIE DISPEČÉRSKEHO SYSTÉMU
63 | Licencia dispečerského systému D2000 V11, 1000 tagov | Licencia dispečerského systému D2000 V11, 1000 tagov | SW LICENCIE | 1 | 0
64 | Komunikačný protokol BacNet | Komunikačný protokol BacNet | SW LICENCIE | 1 | 0
65 | Komunikačný protokol Modbus | Komunikačný protokol Modbus | SW LICENCIE | 1 | 0
66 | TCP/IP Komunikačný prevodník | TCP/IP Komunikačný prevodník | SW LICENCIE | 1 | 0
67 | Komunikačný protokol Mbus | Komunikačný protokol Mbus | SW LICENCIE | 1 | 0
Spolu:
INŠTALÁCIA A IMPLEMENTÁCIA PRE DISPEČÉRSKY SYSTÉM
68 | Inštalácia a nastavenie servera, OS | Inštalácia a nastavenie servera, OS | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
69 | Inštalácia a parametrizácia dispečerského systému TEDIS-D2000 | Inštalácia a parametrizácia dispečerského systému TEDIS-D2000 | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
70 | Konfigurácia aplikačnej časti TEDIS-BASIS | Konfigurácia aplikačnej časti TEDIS-BASIS | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
71 | Implementacia a konfiguracia dialkoveho riadenia a monitorovania - aplikacna cast | Implementacia a konfiguracia dialkoveho riadenia a monitorovania - aplikacna cast | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
72 | Nastavenie a uvedenie systému do prevádzky | Nastavenie a uvedenie systému do prevádzky | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
73 | Testovacia prevádzka, komplexné skúšky | Testovacia prevádzka, komplexné skúšky | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
74 | Zaškolenie obsluhy | Zaškolenie obsluhy | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
75 | Užívateľská dokumentácia | Užívateľská dokumentácia | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
Spolu:
SLUŽBY
76 | Programové vybavenie riadiaceho systému | Programové vybavenie riadiaceho systému | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0
77 | Individuláne vyskúšanie | Uvedenie do prevádzky, testovanie, nastavenie | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 22 | 0,00
78 | Predkomplexné vyskúšanie | Uvedenie do prevádzky, testovanie, nastavenie | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 16 | 0,00
79 | Komplexné vyskúšanie | Oživenie časti MaR | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 8 | 0,00
80 | Skúšobná prevádzka | Skúšobná prevádzka | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 22 | 0,00
81 | Zaškolenie obsluhy | Oživenie časti MaR | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 4 | 0,00
82 | Projekt skutkového stavu a dokladová dokumentácia | Projekt skutkového stavu a dokladová dokumentácia | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
83 | Revízia EZ a atest rozvádzača | Revízia EZ a atest rozvádzača | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
84 | Úradná skúška OPO | Úradná skúška OPO | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
85 | Inžinierska a koordinačná činnosť | Inžinierska a koordinačná činnosť | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
Spolu:
OCHRANNÉ POSPÁJANIE, UZEMNENIE
86 | H07V-K | Prepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE | UZEMNENIE PREPÄŤOVEJ OCHRANY | 2 | 200
87 | H07V-K | Prepojovací jednožilový vodič, 1x16, GNYE | UZEMNENIE ROZVÁDZAČA UZEMNENIE HUS | 1 | 100
88 | ZSA 16 | Svorka pre uzemnenie potrubia | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 50 | 0,00
89 | Cu 0,5m | Páska pre uzemnenie potrubia, meď | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 50 | 0,00
90 | 1801 VDE | Prípojnica potenciálového vyrovnania | HUS | 1 | 0,00
Spolu:
KÁBLOVÁ TRASA MaR, PRS
91 | NKZI 50X125X0.70 S | MARS káblový žlab 50x125 s integrovanou spojkou, pozinkovaný, perforovaný, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 26 | 52
92 | V 125 S | MARS veko káblového žlabu 125, plné, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 26 | 52
93 | NT 100X125 S | MARS T-kus, 100x125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
94 | NVT 125 S | MARS veko pre T-kus, 125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
95 | NO 90X50X125 S | MARS koleno 90°, 50x62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 1 | 0,00
96 | NVO 90X125 S | MARS veko pre koleno 90°, 62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 1 | 0,00
97 | NKO 90X100X125 S | MARS koleno klesajúce 90°, 100x125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
98 | NVKO 90X100X125 S | MARS veko pre koleno klesajúce 90°, 125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
99 | NP S 250 | Podpera na stenu, 250mm | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 20 | 0,00
100 | NKZI 50X62X0.70 S | MARS káblový žlab 50x62 s integrovanou spojkou, pozinkovaný, perforovaný, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 21 | 42
101 | V 62 S | MARS veko káblového žlabu 62, plné, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 21 | 42
102 | NT 50X62 S | MARS T-kus, 50x62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
103 | NVT 62 S | MARS veko pre T-kus, 62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
104 | NO 90X50X62 S | MARS koleno 90°, 50x62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 10 | 0,00
105 | NVO 90X62 S | MARS veko pre koleno 90°, 62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 10 | 0,00
106 | NKO 90X50X125 S | MARS koleno klesajúce 90°, 50x125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
107 | NVKO 90X50X125 S | MARS veko pre koleno klesajúce 90°, 125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
108 | 6016 ZNM_S | Oceľová trubka závitová, 3m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 10 | 30
109 | 6116 ZNM_S | Koleno pre oceľovú trubku závitovú | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 10 | 0,00
110 | 5220 ZNM-S | Príchytka OMEGA pre oceľové trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 30 | 0,00
111 | 6021 ZNM_S | Oceľová trubka závitová, 3m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 10 | 105
112 | 6121 ZNM_S | Koleno pre oceľovú trubku závitovú | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 5 | 0,00
113 | 5225 ZNM-S | Príchytka OMEGA pre oceľové trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 30 | 0,00
114 | 4816/P_KB | Vývodka pre oc. trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 100 | 0,00
115 | 4821/P_KB | Vývodka pre oc. trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 100 | 0,00
116 | FXP-Turbo 25 | Plastová ohybná rúrka, PVC-U, >750N, DN25 | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 50 | 0,00
117 | CL25 | Clipy pre plastové ohybné rúrky, PVC-U, >750N, DN25 | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 50 | 0,00
118 | DSD35 | Samonosná hmoždinka, PA, 35mm | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 110 | 0,00
Spolu:
OPTICKÁ KABELÁŽ, ULOŽENIE A UKONĆENIE
119 | SXKO-MICRO-12-OS-HDPE | Optický kábel, SM, 12-vlákno, 9/125, G657A1, 6.0mm, Fca HDPE, MLT | OPTICKÁ KABELÁŽ | 1 | 200,00
120 | MIKROHARD DB, 12/8mm | 12/8mm Mikrotrubička, HDPE, červená | OPTICKÁ KABELÁŽ | 1 | 200
121 | Zafúknutie kábla do chráničky | Zafúknutie kábla do chráničky | OPTICKÁ KABELÁŽ | 1 | 200
122 | Tlakovanie | Tlakovanie | OPTICKÁ KABELÁŽ | 1 | 200
123 | Kalibrácia | Kalibrácia | OPTICKÁ KABELÁŽ | 1 | 200
124 | Očistenie kábla, konce kábla | Očistenie kábla, konce kábla | OPTICKÁ KABELÁŽ | 2 | 0
125 | Zvarenie vlákna | Zvarenie vlákna | OPTICKÁ KABELÁŽ | 4 | 0
126 | Ochrana zvarov, 45mm, 2.0mm, 1bal=100ks | Ochrana zvarov, 45mm, 2.0mm, 1bal=100ks | OPTICKÁ KABELÁŽ | 4 | 0
Spolu:
POMOCNÉ KONŠTRUKCIE, PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL
127 | Protipožiarny náter CFS-ST, 1bal=6kg | Protipožiarny náter CFS-CT, 1bal=6kg | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 0.5 | 0
128 | Protipožiarny tmel CFS-S SIL, 1bal=310ml | protipožiarny tmel CFS-S SIL, 1bal=310ml | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 1 | 0
129 | Protipožiarny identifikačný štítok SK, 1bal=10ks | protipožiarny identifikačný štítok SK, 1bal=10ks | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 3 | 0
130 | Minerálna vata CFS-CT B, 1000x600x50 | minerálna vata CFS-CT B, 1000x600x50, 1bal=5ks | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 0.6 | 0
131 | Páska sťahovacia, 200mm, 100ks | Páska sťahovacia, 200mm, 100ks | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 3 | 0,00
132 | Farba základná, 1kg | Farba základná, 1kg | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 1 | 0,00
133 | Farba vrchná, 1kg | Farba vrchná, 1kg | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 1 | 0,00
134 | Riedidlo, 4,5l | Riedidlo, 4,5l | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 1 | 0,00
135 | Káblový štitok zatvárací, 30x8mm, ks | Káblový štitok zatvárací, 30x8mm, ks | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 200 | 0,00
Spolu:
136 | Podružný nešpecifikovaný montážny materiál |  | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 8% | 0
137 | Podiel pridružených montážnych výkonov |  | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 6% | 0
Spolu:
CELKOVÉ NÁKLADY: