## Hárok1
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV Horný Hričov
Objekt: | SO 01 Strojovňa KGJ
Súbor : | PS 02 Vzduchotechnika
VZDUCHOTECHNIKA
číslo | popis položky | m.j. | množstvo | cena v EUR bez DPH | spolu v EUR bez DPH
Zariadenie č.1 | Vetranie strojovne KGJ
1.1 | Regulačná klapka RK 800x800 SM so servopohonom | ks | 4
| Servopohon Belimo LM 230 A | ks | 4
1.2 | Krycia mriežka KMH 800x800 UR | ks | 2
1.3 | Výfuková rúra so sitom 800x800 | ks | 2
1.4 | Protidažďová žaluzia PZ AL 900x900 R1 | ks | 1
1.5 | Regulačná klapka RK 900x800 R ručné ovládanie | ks | 1
1.6 | Krycia mriežka KMH 900x800 UR | ks | 1
1.7 | Protidažďová žaluzia PZ AL 560x1400 R1 | ks | 1
1.8 | Regulačná klapka RK 560x1400 R ručné ovládanie | ks | 1
1.9 | Krycia mriežka KMH 560x1400 UR | ks | 1
1.10 | Štvorhranné potrubie SK.I s tvarovkami
| do 3400mm/60% | bm | 18
1.11 | Tepelná izolácia vnútorná K-FLEX DUCT ALU hr.20mm | m2 | 60
| Montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1
Dodávka spolu
Montáž
Dopravné náklady, manipulácia a zdvíhanie
Oživenie a zaregulovanie VZT
Celkom v EUR bez DPH