## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMER
| Názov stavby |  |  | Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v ČOV Horný Hričov | [7 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | Strojovňa KGJ | [7 empty] | EČO
| Názov časti |  |  | PS 60 ASDR ČOV Horný Hričov | [7 empty] | Miesto
[12 empty] | IČO | IČ DPH
| Objednávateľ |  |  | FALTHERM, spol. s r.o.
| Projektant |  |  | Ing. Michal Salát
| Zhotoviteľ |  |  | EUCAL, s.r.o. Dolné Rudiny 8515/45 010 01 Žilina
Dňa
02/2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  |  | 13 | Zariad. staveniska |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 2% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatné |  |  | 3.5% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
[9 empty] | 24 | DPH 20,00% |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  | 0
Objednávateľ
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka
Zhotoviteľ | [8 empty] | E |  | Prípočty a odpočty
[9 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  | 0

## PD6447-20-08_E_ROZ
Rozpočet pre projekt: |  | PD6447-20-08_E_Z20095 |  | Zhotoviteľ:
Profesia: |  | PS 60 ASDR ČOV Horný Hričov |  | EUCAL, s.r.o. Dolné Rudiny 8515/45 010 01 Žilina
Dátum vytvorenia rozpočtu: |  | 18. 02. 2022
Zpracoval: |  | Ing. Peter Malcho
Objednávateľ: |  | FALTHERM, spol. s r.o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina
Investor: |  | ČOV Horný Hričov |  | MJ |  | Dodávka |  | Montáž
Č.P. | Typ | Popis | Funkcia | Počet [ks] | Súčet dĺžok [m] | Cena [€/MJ] | Cena spolu [€] | Cena [€/MJ] | Cena spolu [€] | Dodáva
Rozvádzač AXY
1 |  | Oceľovoplechový rozvádzač 1000x600x250mm (VxŠxH) |  | 1 | 0
2 |  | Trojbodový uzamykací mechanizmus |  | 1 | 0
3 |  | Zadný montážny plech |  | 1 | 0
4 |  | Centrálny zemniaci svorník M8 x 35 |  | 1 | 0
Spolu:
Istiace prvky
5 |  | Jednopólový istič 16A/1P/B, 230V, 50Hz (FA1) |  | 1 | 0
6 |  | Jednopólový istič 6A/1P/B, 230V, 50Hz (FA2) |  | 1 | 0
7 |  | Dvojpólový istič 10A/2P/C 24V DC resp. (230V, 50Hz) (FA3) |  | 1 | 0
8 |  | Prúdový chránič, 10A/2P/B/0,03A (FC1) |  | 1 | 0
9 |  | Pomocný kontakt k jednopólovému ističu, 2x prep. kontakt |  | 1 | 0
10 |  | Keramická poistka G 5x20mm 1A (FU1) |  | 3 | 0
11 |  | Keramická poistka G 5x20mm 0,5A (FU2,FU4) |  | 1 | 0
Spolu:
Zálohové zdroje
12 |  | Akumulátorová batéria (CB) |  | 2 | 0
Spolu:
Príslušenstvo
13 |  | Plastová mriežka so sieťkou do otvoru 100x100 mm pre ventiláciu |  | 2 | 0
14 |  | Zásuvka 16A, 230V, 50Hz na DIN lištu (EZ1) |  | 1 | 0
15 |  | Podružný materiál (matice,skrutky,dutinky,nity,zdrhovacia páska ) |  | 1 | 0
16 |  | Otočný prepínač ( ovládacia hlavica otočná obj.č. MM216867 , upevňovací adaptér obj.č.MM216374, 2x spínací kontakt NO obj. č. MM216376) (S01) |  | 1 | 0
17 |  | Kompaktná signálka žltá LED, 24VDC (P5) |  | 1 | 0
Spolu:
Komunikačné zariadenia
18 |  | Prevodník Moxa Switch NPORT 5230 - Sériový server 1x RS232 a 1x RS485 |  | 1 | 0
19 |  | Prevodník Moxa Switch NPORT 5210 - Sériový server 2x RS232 |  | 1 | 0
Spolu:
Montážny materiál
20 |  | DIN lišta sym., perforovaná |  | 4 | 0
21 |  | Svorka ST2,5 PV - šedá |  | 49 | 0
22 |  | Svorka ST2,5 BU - modrá |  | 2 | 0
23 |  | Svorka ST2,5 PE - zel/žltá |  | 3 | 0
24 |  | Svorka STTB 2,5 PV - šedá |  | 2 | 0
25 |  | Svorka STTB 2,5 BU - modrá |  | 4 | 0
26 |  | Svorka STTB 2,5 RD - červená |  | 13 | 0
27 |  | Svorka ST2,5 MT PV - šedá |  | 3 | 0
28 |  | Svorka ST2,5 MT BU - modrá |  | 1 | 0
29 |  | Svorka STME 6 PV - šedá |  | 5 | 0
30 |  | Svorka STMED 6 PE - zel/žltá |  | 1 | 0
31 |  | Prepínací mostik SB-ME 2-8 |  | 3 | 0
32 |  | Držiak popisky svoriek |  | 9 | 0
33 |  | Koncová prepážka D-ST 2,5 |  | 7 | 0
34 |  | Koncová prepážka D-STTB 2,5 |  | 6 | 0
35 |  | Koncová prepážka D-ST 2,5 TWIN |  | 3 | 0
36 |  | Koncová prepážka D-DTME 6 |  | 1 | 0
37 |  | Koncová zarážka CLIPFIX 35-5 |  | 10 | 0
38 |  | Poistková svorka ST 4-HESI (5x20) |  | 4 | 0
39 |  | Klema FBS 10-8 |  | 1 | 0
40 |  | Klema FBS 2-5 |  | 7 | 0
41 |  | Klema FBS 3-5 |  | 3 | 0
42 |  | Klema FBS 4-5 |  | 3 | 0
43 |  | Klema FBS 5-5 |  | 1 | 0
44 |  | Bužirka popisovacia pre vodič do 1mm |  | 230 | 0
45 |  | Bužirka popisovacia pre vodič do 4mm |  | 45 | 0
46 |  | Zdrhovacia páska |  | 50 | 0
47 |  | Káblový kanál Lina 40x60 |  | 7 | 0
48 |  | Káblový kanál Lina 25x40 |  | 2 | 0
49 |  | Vodič - lanko 1mm |  | 40 | 0
50 |  | Vodič - lanko 1,5 mm |  | 8 | 0
51 |  | Vodič - lanko 2,5 mm |  | 22 | 0
52 |  | Vodič - lanko 16mm |  | 6 | 0
53 |  | Káblová priechodka Pg9 - uzemňovací a anténny kábel |  | 2 | 0
54 |  | Káblová priechodka Pg13,5 - napájací kábel, siignálne káble, ovládacie káble |  | 13 | 0
55 |  | Káblová priechodka Pg16 - signálne, ovládacie káble |  | 5 | 0
56 |  | Lisovacie oko pre D16 |  | 2 | 0
57 |  | Konektor RJ45 + krytka |  | 3 | 0
58 |  | Špirala biela SPC10 |  | 2 | 0
Spolu:
Telemetrická podstanica KC1
59 |  | Komplet zostava RTU ELVAC 59.1 až 59.10. |  | 1 | 0
60 |  | Šasi RTU7M CASE-5
61 |  | RTU7M BUS-8N
62 |  | RTU7M PWRRIC-230 BAT-24/10
63 |  | RTU7M COMIO-PC2-RS 232
64 |  | Záslepka RTU7M ZAS25 kompletní
65 |  | RTU7M DI20-UPM
66 |  | RTU7M DI10-U
67 |  | RTU7M EP-3U/100/120-3I/1-5A/10A
68 |  | RTU7 FR-RTU7x
69 |  | Teplotné čidlo digitálne,RJ,05m
Spolu:
Zariadenia pre ovládanie RIS
70 |  | Pamäťové relé 24V DC ovládanie/2NO2NC kontakty/230VAC,6A kontakty |  | 1 | 0
71 |  | Dioda, DC12V-250V |  | 2 | 0
72 |  | Vykonové relé s päticou a diodov na DIN lištu, Typ: RM7, Dodávateľ: Schrack |  | 2 | 0
Spolu:
Elektromontážne práce a funkčné skúšky DO
73 |  | Výroba a montáž rozvádzača |  | 24 | 0
74 |  | Atest rozvádzača |  | 4 | 0
75 |  | Pokládka kabeláže a pripojenie |  | 32 | 0
76 |  | Parametrizácia RIS FAT |  | 16 | 0
77 |  | Parametrizácia RIS SAT |  | 16 | 0
78 |  | Nastavenie komunikačných switchov |  | 2 | 0
79 |  | Funkčné skúšky |  | 1 | 0
80 |  | Zaškolenie obsluhy |  | 1 | 0
81 |  | Revízna správa |  | 1 | 0
Spolu:
KÁBLE
83 |  | M Kábel CYKY-J 3x2,5 |  | 0 | 35
84 |  | M Kábel CYKY-J 4x2,5 |  | 0 | 35
85 |  | M Kábel CYKY-J 4x4 |  | 0 | 35
86 |  | M Kábel JYTY-O 7x1 |  | 0 | 65
87 |  | M Kábel FTP cat.5e |  | 0 | 65
Prúdový transformátor prúdu PTP typ TSR
88 | TSR 61.1K, 15//5/5A, 10/15VA, 0.2/10P, FS5/10, 8(1s)/20kA, 24/50/125kV, IEC 60185, úradné overenie | Vnútorný prístrojový transformátor prúdu priechodkový typ TSR |  | 3 | 0
89 |  | Demontáž, montáž, primárne skúšky 3ks PTP VN, vrátane montážneho materiálu |  | 1 | 0
90 |  | Úprava PD Likvidácia odpadu Revízia, Úradná skúška |  | 1 | 0
Zariadenia pre ovládanie RIS
91 | Podružný nešpecifikovaný montážny materiál |  | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 4% | 0
92 | Podiel pridružených montážnych výkonov |  | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 4% | 0
Spolu: |  |  |  |  | Spolu
CELKOVÉ NÁKLADY: